## Nodes
Langename | Bezeichnung | Knotenname | Knotentyp | uKn in kV
Trafostation_OS | Trafostation_OS | Trafostation_OS | 3 | 20 | 1 |  | 1
main_busbar_1 | main_busbar_1 | main_busbar_1 | 0 | 0.4 | 2 |  | 2
K1_1 | K1_1 | K1_1 | 0 | 0.4 | 3 | Parkplace1 | 3
K1_2 | K1_2 | K1_2 | 0 | 0.4 | 3 | CRE | 4
K1_3 | K1_3 | K1_3 | 0 | 0.4 | 3 | Free | 5
K1_4 | K1_4 | K1_4 | 0 | 0.4 | 3 | MFH1 | 6
K1_5 | K1_5 | K1_5 | 0 | 0.4 | 3 | SFH4 | 7
K1_6 | K1_6 | K1_6 | 0 | 0.4 | 3 | SFH5 | 8
K1_7 | K1_7 | K1_7 | 0 | 0.4 | 3 | MFH2 | 9

## Trafos
TrNam | vK | zK | vK status | zK status | StatLS | StatE | UrTOS in kV | UrTUS in kV | SrT in MVA | uk in % | Pk in kW | P0 in kW | I0 in % | k | ID | vK ID | zK ID | Anmerkung

## Lines
LtgNam | vK | zK | vK status | zK status | StatLS | StatE | l in km | R in Ohm/km | X in mH/km | C in nF/km | Anmerkung | Imax in kA
1 | Trafostation_OS | main_busbar_1 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | Parkplace1
1 | main_busbar_1 | K1_1 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | Parkplace1 | 0.00253 | 8.0425e-05
2 | K1_1 | K1_2 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | CRE | 0.00253 | 8.0425e-05
3 | K1_2 | K1_3 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | Free | 0.00253 | 8.0425e-05
4 | K1_3 | K1_4 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | MFH1 | 0.00253 | 8.0425e-05
5 | K1_4 | K1_5 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH4 | 0.00253 | 8.0425e-05
6 | K1_5 | K1_6 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | SFH5 | 0.00253 | 8.0425e-05
7 | K1_6 | K1_7 | 1 | 1 | 1;1 | 0;0 | 0.01 | 0.253 | 0.0080425 | 0 | Kabel (NAYY 4x150) | 0.275 | MFH2 | 0.00253 | 8.0425e-05

## Loads
Name | Knoten | P | Q in MVar | ID | Knoten ID | Anmerkung
v1 | K1_1 | 0 | 0 |  |  | Parkplace1
v2 | K1_2 | 1 | 0 |  |  | CRE
v3 | K1_3 | 0 | 0 |  |  | Free
v4 | K1_4 | 1 | 0 |  |  | MFH1
v5 | K1_5 | 1 | 0 |  |  | SFH4
v6 | K1_6 | 1 | 0 |  |  | SFH5
v7 | K1_7 | 1 | 0 |  |  | MFH2

## PV
| House_type | Persons/dwellings | size of house m2 | 50percentpv area | GCR | PV_P | PV_Q
v1 | K1_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parkplace1
v2 | K1_2 |  | 2280 | 1140 | 570 | 92.055 | 0 | CRE
v3 | K1_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Free
v4 | K1_4 | 1 | 120 | 60 | 30 | 4.845 | 0 | MFH1
v5 | K1_5 | 36 | 1512 | 756 | 378 | 61.047 | 0 | SFH4
v6 | K1_6 | 30 | 1260 | 630 | 315 | 50.8725 | 0 | SFH5
v7 | K1_7 | 2 | 160 | 80 | 40 | 6.46 | 0 | MFH2

## PV_generation
Name | Knoten | P in KW | Q in MVar | ID
PV1 | K1_1 | 0 | 0 | PV | Parkplace1
PV2 | K1_2 | 92.055 | 0 | PV | CRE
PV3 | K1_3 | 0 | 0 | PV | Free
PV4 | K1_4 | 4.845 | 0 | PV | MFH1
PV5 | K1_5 | 61.047 | 0 | PV | SFH4
PV6 | K1_6 | 50.8725 | 0 | PV | SFH5
PV7 | K1_7 | 6.46 | 0 | PV | MFH2